|  | Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» тел.: +38 (044) 577 25 08; факс: +38 (044) 577 37 44 E-Mail: info@phoenix-gaz.com Почт. адрес: 02140, м. Киев а/я 9; Физ. адрес: ул. Вишняковская 3, оф. 6. |
| --- | --- |

Опросный лист ГРП

Для изготовления газорегуляторного пункта

(ШРП – газорегуляторный пункт шкафной, ПГБ – газорегуляторный пункт блочного типа)

- Проектное давление в газопроводе, МПа: _______________

- Фактическое давление в газопроводе Рвх, МПа: ___________

max __________________________

min __________________________

- Расход газа Q м³/ч:

max __________________________

min __________________________

- Регулятор давления газа: ___________________________

- Количество линий редуцирования___________________

Заказчик __________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, наименование предприятия, почтовый адрес, реквизиты)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

М.П._______________

подпись

Контактное лицо ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, телефон)

Таблица перевода единиц измерения давления

| Единицы | Па | кПа | МПа | кгс/м2 | кгс/см2 | мм рт.ст. | мм од.ст. | бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Паскаль | 1 | 10-3 | 10-6 | 0,1019716 | 10,19716*10-6 | 0,00750062 | 0,1019716 | 0,00001 |
| 1 Килопаскаль | 1000 | 1 | 10-3 | 101,9716 | 0,01019716 | 7,50062 | 101,9716 | 0,01 |
| 1 Мегапаскаль | 1000000 | 1000 | 1 | 101971,6 | 10,19716 | 7500,62 | 101971,6 | 10 |
| 1 Килограмм-сила на квадратный метр | 9,80665 | 9,80665*10-3 | 9,80665*10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 10000 | 98,0665*10-6 |
| 1 Килограмм-сила на квадратный сантиметр | 98066,5 | 98,0665 | 0,0980665 | 10000 | 1 | 735,559 | 10000 | 0,980665 |
| 1 Миллиметр ртутного столба (при 0 град) | 133,3224 | 0,1223224 | 0,0001333224 | 13,5951 | 0,00135951 | 1 | 13,5951 | 0,00133224 |
| 1 Миллиметр водяного столба (при 0 град) | 9,80665 | 9,807750*10-3 | 9,80665*10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665*10-6 |
| 1 Бар | 100000 | 100 | 0,1 | 10197,16 | 1,019716 | 750,062 | 10197,16 | 1 |

| бар: | кгс/см² | мм вод. столба (кгс/м²) |
| --- | --- | --- |
| 1бар = 0.1МПа 1бар = 100 кПа 1бар = 1000 мбар 1бар = 1.019716 кгс/см² 1бар = 10197.16 мм вод. ст. 1бар = 0.986 атм. физ. 1 мбар = 0.1 кПа 1 мбар = 10.19716 кгс/ м² 1 мбар = 10.19716 мм. вод. ст. | 1кгс/см² = 0.0980665 МПа 1кгс/см² = 98.0665 кПа 1кгс/см² = 0.980665 бар 1кгс/см² = 10000 мм вод.ст. 1кгс/см² = 0.968 атм. физ. 1кгс/см² = 10000 кгс/м² | 1мм.вод.ст. = 9.80665 • 10-6МПа 1мм.вод.ст. = 9.80665 • 10-3 кПа 1мм.вод.ст. = 0.980665 • 10-4 бар 1мм.вод.ст. = 0.0980665 мбар 1мм.вод.ст. = 0.968 • 10-4 атм.физ. 1мм.вод.ст. = 0.0001кгс/см² 1мм.вод.ст. = 9.80665 Па |
| МПа: | кПа: |  |
| 1МПа = 1000000 Па 1МПа = 1000 кПа 1МПа = 10.19716 кгс/см² (атм. тех.) 1МПа = 10 бар 1МПа = 7500 мм. рт. ст.(торр) 1МПа = 101971.6 мм. вод. ст. 1МПа = 101971.6 кгс /м² 1МПа = 9.87 атм. физ. | 1кПа = 1000 Па 1кПа = 0.001МПа 1кПа = 0.01019716 кгс/см² 1кПа = 0.01 бар 1кПа = 101.9716 кгс/м² 1кПа = 0.00987 атм. физ. 1кПа = 10 мбар 1кПа =101.9716 мм вод. ст. |  |